## CCU24-410-C
ComfortStar Model Number: CCU24-410-C
Power Supply：208~230V/60Hz/1PH
No. | Part Name | Quantity | PART# | Remark
1 | Top cover assembly | 1 | 801224290022
2 | Top net cover | 1 | 802924290002
3 | Indoor motor | 1 | 802400400490
4 | Propeller fan | 1 | 802919900009
5 | Condenser conponent | 1 | 801523690009
5.1 | Condenser assembly | 1 | 801523690010
5.2 | Inlet pipe for condenser | 1 | 801623690059
5.3 | Outlet pipe for condenser | 1 | 801623690062
5.4 | Weld assembly for high tempreture valve | 1 | 801623690066
5.4.1 | Block valve body | 1 | 801600900069
6 | Supporting board | 3 | 801224290030
7 | Rear separating board | 2 | 801224290024
8 | Right separating board | 1 | 801224290028
9 | Chassis assembly | 1 | 801224290037
10 | E-part component | 1 | 803323690006
10.1 | Weld assembly for e-part mounting plate | 1 | 801225490008
10.2 | Waterproof box for e-part | 2 | 801225490020
10.3 | Terminal | 1 | 802425000001
10.4 | Contactor | 1 | 802300100118
10.5 | Outlet | 1 | 802300100090
10.6 | Compressor capacitor | 1 | 802401000032
10.7 | Fan capacitor | 1 | 802401100044
11 | Botton separating board | 1 | 801224290026
12 | Upper separating board | 1 | 801225490041
13 | Left separating board | 1 | 801224290034
14 | Compressor | 1 | 801401400108 | PA240M2A-3MTU2
15 | Low pressure valves welding components | 1 | 801623690069
15.1 | Block valve body | 1 | 801600900071
16 | Discharge pipe | 1 | 801632490005

## CCU36-410-C
ComfortStar Model Number: CCU36-410-C
Power Supply：208~230V/60Hz/1PH
No. | Part Name | Quantity | PART# | Remark
1 | Top cover assembly | 1 | 801224290022
2 | Top net cover | 1 | 802924290002
3 | Indoor motor | 1 | 802400400490
4 | Propeller fan | 1 | 802919900009
5 | Condenser conponent | 1 | 801524290039
5.1 | Condenser assembly | 1 | 801524290040
5.2 | Inlet pipe for condenser | 1 | 801623690059
5.3 | Outlet pipe for condenser | 1 | 801623690062
5.4 | Weld assembly for high tempreture valve | 1 | 801623690066
5.4.1 | Block valve body | 1 | 801600900069
6 | Supporting board | 3 | 801224290030
7 | Rear separating board | 2 | 801224290024
8 | Right separating board | 1 | 801224290028
9 | Chassis assembly | 1 | 801223290001
10 | E-part component | 1 | 803324290019
10.1 | Weld assembly for e-part mounting plate | 1 | 801225490097
10.2 | Waterproof box for e-part | 2 | 801225490020
10.3 | Terminal | 1 | 802425000001
10.4 | Contactor | 1 | 802300100194
10.5 | Outlet | 1 | 802300100090
10.6 | Compressor capacitor | 1 | 802401000034
10.7 | Fan capacitor | 1 | 802401100044
11 | Botton separating board | 1 | 801224290026
12 | Upper separating board | 1 | 801225490041
13 | Left separating board | 1 | 801224290034
14 | Compressor | 1 | 801401100027 | ASH264RN-C8DU
15 | Low pressure valves welding components | 1 | 801624290191
15.1 | Block valve body | 1 | 801600900072
16 | Discharge pipe | 1 | 801624290193

## CCU48-410-C
ComfortStar Model Number: CCU48-410-C
Power Supply：208~230V/60Hz/1PH
No. | Part Name | Quantity | PART# | Remark
1 | Cover net | 1 | 802925490001
2 | Outdoor motor | 1 | 802400400516
3 | Top cover assembly | 1 | 801225490037
4 | Axial-flow fan | 1 | 802925490002
5 | Protection grill | 1 | 801125490001
6 | Support board | 3 | 801225490047
7 | Condenser assembly | 1 | 801525490015
7.1 | Condenser | 1 | 801525490014
7.2 | Condenser input pipe assembly | 1 | 801625490071
7.3 | Condenser output pipe assembly | 1 | 801625490073
7.4 | Weld assembly for high tempreture valve | 1 | 801625490074
7.4.1 | Block valve body | 1 | 801600900069
8 | Discharge pipe weld assembly | 1 | 801625090078
8.1 | Compressor discharge pipe 1 | 1 | 801634090127
8.2 | Compressor discharge pipe 2 | 1 | 801634090128
8.3 | Low-pressure switch | 1 | 802300900041
8.4 | Probe pipe | 1 | 801602600197
9 | Suction pipe weld assembly | 1 | 801625090076
9.1 | Compressor suction pipe | 1 | 801634090116
9.2 | Block valve body | 1 | 801600900072
9.3 | High-pressure switch | 1 | 802300900043
10 | Compressor | 1 | 801400100020 | ABT042KTA
11 | Chassis assembly | 1 | 801225490153
12 | Electronic components | 1 | 803325090009
12.1 | Electric install board weld assembly | 1 | 801225490097
12.1.1 | Electric waterproof box | 1 | 801225490020
12.2 | Relay | 1 | 802300100090
12.3 | Terminal Board 1 | 1 | 802425000003
12.4 | Terminal Board 2 | 1 | 802425590006
12.5 | Contactor | 1 | 802300100227
12.6 | Fan capacitor | 1 | 802401100051
12.7 | Compressor capacitor | 1 | 802401000046
13 | Top panel | 1 | 801225490041
14 | Under side panel | 1 | 801225490119

## CCU60-410-C
ComfortStar Model Number: CCU60-410-C
Power Supply：208~230V/60Hz/1PH
No. | Part Name | Quantity | PART# | Remark
1 | Cover net | 1 | 802925490001
2 | Outdoor motor | 1 | 802400400516
3 | Top cover assembly | 1 | 801225490037
4 | Axial-flow fan | 1 | 802925490002
5 | Protection grill | 1 | 801125490001
6 | Support board | 3 | 801225490047
7 | Condenser assembly | 1 | 801525490020
7.1 | Condenser | 1 | 801525490021
7.2 | Condenser input pipe assembly | 1 | 801625490115
7.3 | Condenser output pipe assembly | 1 | 801625490030
7.4 | Weld assembly for high tempreture valve | 1 | 801625490074
7.4.1 | Block valve body | 1 | 801600900069
8 | Discharge pipe weld assembly | 1 | 801625090078
8.1 | Compressor discharge pipe 1 | 1 | 801634090127
8.2 | Compressor discharge pipe 2 | 1 | 801634090128
8.3 | Low-pressure switch | 1 | 802300900041
8.4 | Probe pipe | 1 | 801602600197
9 | Suction pipe weld assembly | 1 | 801625090076
9.1 | Compressor suction pipe | 1 | 801625090077
9.2 | Block valve body | 1 | 801600900072
9.3 | High-pressure switch | 1 | 802300900043
10 | Compressor | 1 | 801400100021 | ABT054KAA
11 | Chassis assembly | 1 | 801225490153
12 | Electronic components | 1 | 803325490029
12.1 | Electric install board weld assembly | 1 | 801225490097
12.1.1 | Electric waterproof box | 1 | 801225490020
12.2 | Relay | 1 | 802300100090
12.3 | Terminal Board 1 | 1 | 802425000003
12.4 | Terminal Board 2 | 1 | 802425590006
12.5 | Contactor | 1 | 802300100227
12.6 | Fan capacitor | 1 | 802401100051
12.7 | Compressor capacitor | 1 | 802401000022
13 | Top panel | 1 | 801225490041
14 | Under side panel | 1 | 801225490119

## CCU36-410-3-C
ComfortStar Model Number: CCU36-410-3-C
Power Supply：208~230V/60Hz/3PH
No. | Part Name | Quantity | PART# | Remark
1 | Top net | 1 | 802933490001
2 | Uniaxial outdoor motor | 1 | 802400400490
3 | Top cover assembly | 1 | 801224290022
4 | Propeller fan | 1 | 802919900009
5 | Support board | 3 | 801224290030
6 | Condenser assembly | 1 | 801524290044
6.1 | Condenser ssembly | 1 | 801524290045
6.2 | Condenser input pipe assembly | 1 | 801624290227
6.3 | Condenser output pipe assembly | 1 | 801633490187
7 | Discharge pipe weld assembly | 1 | 801624290233
7.1 | Compressor discharge pipe | 1 | 801633490099
7.2 | Probe pipe | 1 | 801602600197
8 | Suction pipe weld assembly | 1 | 801624290235
8.1 | Compressor suction pipe | 1 | 801624290236
8.2 | Block valve body | 1 | 801600900072
9 | Compressor | 1 | 801401100041 | ATH356UG3C9EU
10 | Chassis assembly | 1 | 801233490106
11 | Under side panel | 1 | 801224290026
12 | Top panel | 1 | 801225490041
14 | Electronic components | 1 | 803324290028
14.1 | Electric install board assembly | 1 | 801225490097
14.1.1 | Electric waterproof box | 2 | 801225490020
14.2 | Contactor | 1 | 802300100194
14.3 | Fan capacitor | 1 | 802401100044
14.5 | Discharge temp sensor | 1 | 802301000009
14.7 | Terminal board | 1 | 802425490011
15 | Protection grill | 1 | 801124290006

## CCU48-410-3-C
ComfortStar Model Number: CCU48-410-3-C
Power Supply：208~230V/60Hz/3PH
No. | Part Name | Quantity | PART# | Remark
1 | Cover net | 1 | 802925490001
2 | Outdoor motor | 1 | 802400400516
3 | Axial-flow fan | 1 | 802925490002
4 | Top cover assembly | 1 | 801225490037
5 | Condenser assembly | 1 | 801525490020
5.1 | Condenser | 1 | 801525490021
5.1.1 | Condenser left-side board | 1 | 801225490028
5.1.2 | Condenser right-side board | 1 | 801219900619
5.2 | Condenser input pipe assembly | 1 | 801625490115
5.3 | Condenser output pipe assembly | 1 | 801625490030
6 | Protection grill | 1 | 801125490001
7 | Support board | 3 | 801225490047
8 | Electronic components | 1 | 803325490003
8.1 | Electric install board weld assembly | 1 | 801225490097
8.2 | Electric waterproof box | 2 | 801225490020
8.3 | Terminal board | 1 | 802425490011
8.4 | Contactor | 1 | 802300100227
8.5 | Fan capacitor | 1 | 802401100051
9 | Top panel | 1 | 801225490041
10 | Under side panel | 1 | 801225490119
11 | Chassis assembly | 1 | 801225490153
12 | Compressor | 1 | 801402100039 | ZP44KUE-TF5-52E
13 | Suction pipe weld assembly | 1 | 801625490158
13.1 | Compressor suction pipe | 1 | 801634090116
13.2 | Block valve body （A08） | 1 | 801600900072
14 | High-pressure valves weld assembly | 1 | 801625490074
14.1 | High-pressure valves connecting pipe | 1 | 801625490076
14.2 | Block valve body （A02） | 1 | 801600900069
15 | Compressor discharge pipe | 1 | 801625490161

## CCU60-410-3-C
ComfortStar Model Number: CCU60-410-3-C
Power Supply：208~230V/60Hz/3PH
No. | Part Name | Quantity | PART# | Remark
1 | Cover net | 1 | 802925490001
2 | Outdoor motor | 1 | 802400400516
3 | Axial-flow fan | 1 | 802925490002
4 | Top cover assembly | 1 | 801225490037
5 | Condenser assembly | 1 | 801525490020
5.1 | Condenser | 1 | 801525490021
5.1.1 | Condenser left-side board | 1 | 801225490028
5.1.2 | Condenser right-side board | 1 | 801219900619
5.2 | Condenser input pipe assembly | 1 | 801625490115
5.3 | Condenser output pipe assembly | 1 | 801625490030
6 | Protection grill | 1 | 801125490001
7 | Support board | 3 | 801225490047
8 | Electronic components | 1 | 803325490003
8.1 | Electric install board weld assembly | 1 | 801225490097
8.2 | Electric waterproof box | 2 | 801225490020
8.3 | Terminal board | 1 | 802425490011
8.4 | Contactor | 1 | 802300100227
8.5 | Fan capacitor | 1 | 802401100051
9 | Top panel | 1 | 801225490041
10 | Under side panel | 1 | 801225490119
11 | Chassis assembly | 1 | 801225490153
12 | Compressor | 1 | 801402100037 | ZP54KUE-TF5-52E
13 | Suction pipe weld assembly | 1 | 801625490158
13.1 | Compressor suction pipe | 1 | 801634090116
13.2 | Block valve body （A08） | 1 | 801600900072
14 | High-pressure valves weld assembly | 1 | 801625490074
14.1 | High-pressure valves connecting pipe | 1 | 801625490076
14.2 | Block valve body （A02） | 1 | 801600900069
15 | Compressor discharge pipe | 1 | 801625490161