## 12
| Model name: | CDD12CD(I)/CSA12CD(I)
| Power Supply： | 208-230V/1Ph/60HZ
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price
1 | panel | 1 | 13320003007068 | 5.2
2 | air louver（Horizontal） | 1 | 11320005000381 | 2.2
3 | display board | 1 | 11222014000650 | 4.6
4 | filter | 2 | 11220508000139 | 0.74
8 | medium frame | 1 | 11220501000950 | 7
9 | chassis assembly | 1 | 11220500000214 | 14.82
9.7 | volute | 1 | 11320135000018 | 0.66
9.8 | step motor shaft sleeve | 1 | 11320079000016 | 0.1
9.9 | air louver step motor | 1 | 11230002000086 | 2.1
9.11 | chassis | 1 | 11220500000214 | 9
13 | Evaporator assembly | 1 | 13224003001348 | 52.5
13.1 | evaporator left side carriage | 1 | 11321007000317 | 0.66
14 | cross flow fan | 1 | 11220513000065 | 6
15 | motor cover | 1 | 11320052000044 | 0.4
16 | IDU fan motor | 1 | 11230003000141 | 22.3
17 | mounting plate assembly | 1 | 11221500000034 | 1.44
18 | pipe clamp | 1 | 11320084000013 | 0.16
19 | Main controller | 1 | 13222002000507 | 32.8
19.1 | temperature sensor | 1 | 11329013000103 | 2
19.4 | control box | 1 | 11320057000082 | 1.9
19.5 | Main control board | 1 | 11222009003737 | 12.7
19.7 | terminal board | 1 | 11330037000141 | 0.96
20 | control box cover | 1 | 11320058000067 | 0.42
24 | Remote controller | 1 | 13222041000007 | 4.66
25 | drain pipe | 1 | 11220506000002 | 0.88
26 | drain hose | 1 | 11320020000008 | 0.66
27 | power cable | 1 | 11330021000345 | 6.8

## 12O
| Model name: | CDD12CD(O)/CSA12CD(O)
| Power Supply： | 208-230V/1Ph/60HZ
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price
1 | right side board | 1 | 11321157000029 | 3.2
2 | E-parts cover | 1 | 11320068000009 | 1.4
3 | valve plate | 1 | 11321031000027 | 3.1
4 | stop valve | 1 | 11325042000030 | 3.4598
5 | stop valve | 1 | 11325042000015 | 4.7726
6 | Chassis assembly | 1 | 11221502000527 | 5.8
7 | compressor assembly | 1 | 11223003000262 | 128.56
9 | panel grille | 1 | 11320026000038 | 3.8
10 | panel | 1 | 11321005000091 | 5.8
11 | axial flow fan | 1 | 11320009000049 | 4.085
12 | motor | 1 | 11230004000427 | 23.8688
13 | motor support | 1 | 11321002000035 | 1.8
15 | rear grille | 1 | 11332009000040 | 0.4
16 | left side board | 1 | 11321156000004 | 1.8
17 | Condenser assembly | 1 | 13224004002199 | 32.9072
17.1 | condenser assembly | 1 | 11224006000483 | 27.6824
17.2 | Capillary assembly | 1 | 11225506001736 | 2.0222
18 | top cover | 1 | 11321009000033 | 4.2
19 | suction pipe assembly | 1 | 11225504000658 | 5.1166
20 | discharge pipe assembly | 1 | 11225505000783 | 3.5454
21 | Fan motor capacitor | 1 | 11330010000054 | 1.2168
23 | Compressor capacitor | 1 | 11330009000087 | 4.0208
24 | terminal board | 1 | 11330037000127 | 0.714
26 | E-parts bracket | 1 | 11321015000049 | 0.94
27 | accessories | 1 | 11219005000166 | 0.46
27.1 | putty | 1 | 14618079000002 | 0.34
28 | plastic tie | 1 | 11320022000019 | 0.86

## 18
| Model name: | CDD18CD(I)/CSA18CD(I)
| Power Supply： | 208-230V/1Ph/60HZ
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price
1 | panel | 1 | 13320003007067 | 5.6544
2 | air louver assembly | 1 | 11320005000379 | 2.0988
3 | display board | 1 | 11222014000650 | 4.6432
4 | healthy anti-bacterial filter | 2 | 11220508000136 | 0.7706
5 | medium frame wiring cover | 1 | 11320076000063 | 0.5502
6 | screw cover | 2 | 11320096000105 | 0.0214
7 | medium frame | 1 | 11320002000306 | 11.4532
8 | chassis assembly | 1 | 11220500000166 | 21.0578
8.1 | swing blade | 2 | 11320017000118 | 0.2536
8.2 | air louver | 1 | 11320135000016 | 1.0492
8.3 | shaft sleeve | 1 | 11320079000010 | 0.0152
8.4 | chassis | 1 | 11320001000217 | 14.2882
8.5 | step motor shaft sleeve | 1 | 11320079000013 | 0.0354
8.6 | step motor | 1 | 11230002000071 | 2.1416
9 | bearing fixed chassis | 1 | 11320062000028 | 0.1068
10 | bearing assembly | 1 | 11220551000003 | 0.3878
11 | evaporator assembly | 1 | 13224003002068 | 60.5
11.1 | evaporator left side carriage | 1 | 11320015000113 | 0.583
11.2 | evaporator assembly | 1 | 11224009000200 | 17.293
11.2 | evaporator assembly | 1 | 11224009000199 | 31.1944
12 | cross flow fan | 1 | 11220513000066 | 6.015
13 | motor cover | 1 | 11320052000032 | 0.5578
14 | breakwater | 1 | 11320065000028 | 0.1014
15 | indoor fan motor | 1 | 11230003000144 | 23.6928
16 | mounting plate assembly | 1 | 11321003000028 | 2.5594
17 | pipe clamp | 1 | 11320084000015 | 0.213
18 | main controller | 1 | 13222002000403 | 34.5
18.2 | controller box | 1 | 11320057000093 | 1.222
18.4 | power wire clamp | 1 | 11320049000007 | 0.0278
18.5 | terminal board | 1 | 11330037000028 | 0.7268
20 | power wire cable clamp | 1 | 11320010000037 | 0.0254
22 | anion | 1 | 11330016000018 | 3.0422
23 | remote controller | 1 | 13222041000007 | 4.6648
24 | power cable | 1 | 11330021000707 | 8.5124
25 | drain pipe | 1 | 11220506000009 | 0.8874
26 | drain hose | 1 | 11320020000008 | 0.649

## 18O
| Model name: | CDD18CD(O)/CSA18CD(O)
| Power Supply： | 208-230V/1Ph/60HZ
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price
1 | E-parts cover | 1 | 11320068000019 | 0.8294
2 | right side panle | 1 | 11321157000032 | 3.5684
3 | stop valve | 1 | 11325042000030 | 3.4598
4 | stop valve | 1 | 11225517000036 | 5.8496
5 | valve plate | 1 | 11321031000027 | 0.7338
6 | base pan assembly | 1 | 11221502000455 | 10.9714
6.1 | chassis | 1 | 11321014000145 | 9.5494
6.4 | compressor footing bolt | 3 | 14731005000063 | 0.202
7 | compressor assembly | 1 | 11223003000299 | 134.5
8 | partition board | 1 | 11321025000049 | 3.1682
9 | panle grille | 1 | 11320026000061 | 2.4844
10 | panel | 1 | 11321005000107 | 8.4568
11 | left support | 1 | 11321006000113 | 2.8232
12 | axial flow fan | 1 | 11320009000063 | 5.0786
13 | motor | 1 | 11230004000406 | 23.5072
14 | motor support | 1 | 11321002000040 | 2.7748
15 | top cover | 1 | 11321009000057 | 6.2346
16 | condersor assembly | 1 | 13224004001997 | 70.45
16.1 | condersor assembly | 1 | 13224006000470 | 62.45
16.2 | capillary assembly | 1 | 11225506001795 | 2.9342
17 | partition board | 1 | 11332009000046 | 0.3954
18 | capacitor clamp | 1 | 11321001000029 | 0.0802
19 | compressor capacitor | 1 | 11330009000088 | 5.2022
20 | fan motor capacitor | 1 | 11330010000054 | 0.9076
21 | E-parts bracket | 1 | 11321015000035 | 0.938
22 | terminal board | 1 | 11330037000127 | 0.7176
23 | suction pipe | 1 | 11225504000618 | 6.9244
24 | discharge pipe | 1 | 11325020000989 | 4.6796
25 | accessories | 1 | 11219005000166 | 0.4696
25.1 | putty | 1 | 14618079000002 | 0.3192

## 24
| Model name: | CDD24CD(I)/CSA24CD(I)
| Power Supply： | 208-230V/1Ph/60HZ
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price
1 | panel | 1 | 13320003007069 | 6.2
2 | air louver（Horizontal） | 1 | 11320005000377 | 3.293
3 | display board | 1 | 11222014000650 | 4.6432
4 | filter | 2 | 11220508000138 | 1.0776
5 | Screw cover | 3 | 11320096000104 | 0.2
6 | medium frame wiring cover | 1 | 11320076000057 | 0.6146
7 | medium frame | 1 | 11320002000301 | 18.1466
8 | chassis assembly | 1 | 11220500000216 | 25.276
8.7 | air louver | 1 | 11220567000008 | 1.9006
8.8 | step motor shaft sleeve | 1 | 11320079000016 | 0.0406
8.9 | air louver step motor | 1 | 11230002000071 | 2.2222
8.10 | chassis | 1 | 11320001000194 | 18.1052
10 | bearing assembly | 1 | 11220551000003 | 0.3878
11 | Evaporator assembly | 1 | 13224003001839 | 52.5
11.1 | evaporator left side carriage | 1 | 11320015000136 | 1.0892
11.2 | evaporator assembly | 1 | 11224009000278 | 25.7186
11.2 | evaporator assembly | 1 | 11224009000277 | 36.89
12 | cross flow fan | 1 | 11220513000059 | 9.0956
13 | motor cover | 1 | 11320052000035 | 0.767
14 | IDU fan motor | 1 | 11230003000137 | 43.7374
15 | Main controller | 1 | 13222002003754 | 35.6
15.5 | control box | 1 | 11320057000066 | 3.0878
15.6 | Main control board | 1 | 11222009003764 | 17.2442
15.8 | terminal board | 1 | 11330037000078 | 1.5134
16 | control box cover | 1 | 11320058000055 | 0.8098
18 | Remote controller | 1 | 13222041000007 | 4.6648
19 | power cable | 1 | 11330021000383 | 13.0534
19 | power cable | 1 | 11330021000926 | 3.2238
20 | drain pipe | 1 | 11220506000009 | 0.8874
21 | drain hose | 1 | 11320020000008 | 0.649
22 | mount plate | 1 | 11221500000029 | 3.3478

## 24O
| Model name: | CDD24CD(O)/CSA24CD(O)
| Power Supply： | 208-230V/1Ph/60HZ
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price
1 | right side board | 1 | 11321157000002 | 6.846
2 | handle | 1 | 11320097000011 | 0.1724
3 | E-parts cover | 1 | 11320068000009 | 0.8294
4 | valve plate | 1 | 11321031000027 | 0.7338
5 | stop valve | 1 | 11325042000030 | 3.4598
6 | stop valve | 1 | 11225517000011 | 8.943
7 | Compressor assembly | 1 | 11223003000209 | 159.67
8 | Chassis assembly | 1 | 11221502000556 | 16.8162
8.4 | compressor footing bolt | 3 | 14731005000035 | 0.1926
9 | partition board | 1 | 11321025000063 | 4.4672
10 | panel grille | 1 | 11320026000052 | 3.1944
11 | panel | 1 | 11321005000092 | 16.946
12 | axial flow fan | 1 | 11320009000064 | 7.0478
13 | outdoor motor | 1 | 11230004000380 | 41.503
14 | motor support | 1 | 11321002000036 | 5.5366
15 | left support | 1 | 11321156000002 | 3.8758
16 | top cover | 1 | 11321009000052 | 9.3338
17 | suction pipe assembly | 1 | 11225504000668 | 11.0742
18 | discharge pipe assembly | 1 | 11325020001223 | 4.8718
19 | Condenser assembly | 1 | 13224004001191 | 65.364
19.1 | condenser assembly | 1 | 13224006000364 | 59.0366
20 | Capillary assembly | 1 | 11225506001874 | 2.7132
21 | rear plastic grille | 1 | 11332009000051 | 0.4336
22 | Capacitor clamp | 1 | 11321001000029 | 0.0802
23 | Compressor capacitor | 1 | 11330009000089 | 4.0208
24 | Fan motor capacitor | 1 | 11330010000114 | 1.0648
25 | terminal board | 1 | 11330037000061 | 1.1104
26 | E-parts bracket | 1 | 11321015000041 | 1.391
27 | accessory bag | 1 | 11219005000167 | 0.5924
27.1 | putty | 1 | 14618079000003 | 0.4106
28 | plastic tie | 1 | 11320022000019 | 1.0972

## 36
| Model name: | CSA36CD(I)
| Power Supply： | 208-230V/1Ph/60HZ
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Remark
1 | panel | 1 | 11220502004482 | 7.23
3 | display board | 1 | 11222014000659 | 3.05
4 | filter | 2 | 11220508000160 | 1.1
6 | air louver（Horizontal） | 1 | 11320005000385 | 3.98
9 | left cover | 1 | 11320078000195 | 6.48
10 | medium frame | 1 | 11320002000309 | 20
11 | Screw cover | 4 | 11320096000104 | 0.1
12 | right cover | 1 | 11320078000194 | 6.48
13 | chassis assembly | 1 | 11220500000266 | 4.32
13.2 | shaft sleeve | 1 | 11320079000010 | 0
13.7 | air blade（Vertical） | 3 | 11320017000122 | 3.24
13.9 | volute | 1 | 11320135000022 | 1.08
13.10 | air louver step motor | 1 | 11230002000146 | 2.67
15 | bearing fixed chassis | 1 | 11320062000026 | 1.73
16 | Evaporator assembly | 1 | 11224003000796 | 60
16.1 | evaporator left side carriage | 1 | 11320015000151 | 2.16
16.2 | evaporator assembly | 1 | 11224009000371 | 54
16.2 | evaporator assembly | 1 | 11224009000372 | 10.8
17 | cross flow fan | 1 | 11220513000070 | 9.56
18 | motor cover | 1 | 11320052000049 | 0.43
20 | IDU fan motor | 1 | 11230005000031 | 32.56
21 | mounting plate assembly | 1 | 11221500000036 | 2.16
23 | pipe clamp | 1 | 11320084000013 | 4.32
24 | Main controller | 1 | 13222002003762 | 36
24.4 | control box | 1 | 11320057000066 | 8.21
24.5 | terminal board | 1 | 11330037000149 | 4.32
24.6 | temperature sensor 1 | 1 | 11329013000103 | 2.12
24.7 | temperature sensor 2 | 1 | 11329013000103 | 2.12
24.9 | Main control board | 1 | 11222009004101 | 26.6
26 | control box cover | 1 | 11320058000055 | 2.16
28 | Remote controller | 1 | 13222041000007 | 4.46
29 | water flow tube assembly | 1 | 11220506000002 | 0.66
30 | water hosepipe | 1 | 11320020000008 | 0.65
31 | power cable | 1 | 11330021000383 | 9.91

## 36O
| Model name: | CSA36CD(O)
| Power Supply： | 208-230V/1Ph/60HZ
No. | Part Name | Quantity | BOM Code | Price
1 | right side board | 1 | 11321007000301 | 11.5
2 | E-parts cover | 1 | 11320068000019 | 1.44
3 | valve plate | 1 | 11321031000027 | 1.44
4 | stop valve | 1 | 11325042000030 | 4.2
5 | stop valve | 1 | 11225517000011 | 7.66
6 | Chassis assembly | 1 | 11221502000491 | 19.2
6.1 | chassis | 1 | 11321014000131 | 7.2
6.2 | base footing | 2 | 11321023000014 | 0.12
6.3 | compressor footing bolt | 3 | 14731005000063 | 0.1
7 | Compressor assembly | 1 | 11223003000229 | 163.5
8 | panel plastic grille | 1 | 11320026000049 | 7.2
9 | panel | 1 | 11321005000084 | 16.8
10 | axial flow fan | 1 | 11320009000053 | 7.56
11 | outdoor motor | 1 | 11230004000369 | 30.17
12 | motor support | 1 | 11321002000032 | 4.8
16 | top cover | 1 | 11321009000038 | 10.8
17 | Condenser assembly | 1 | 13224004001783 | 90.56
17.1 | condenser assembly | 1 | 11224006000459 | 14.4
17.2 | Capillary assembly | 1 | 11225506001625 | 2.34
18 | rear grille | 1 | 11332009000048 | 4.8
19 | partition board | 1 | 11321025000054 | 6.87
20 | Relay | 1 | 11330015000014 | 6.78
24 | E-parts bracket | 1 | 11321015000041 | 3.6
25 | terminal board | 1 | 11330037000061 | 4.8
26 | suction pipe assembly | 1 | 11225504000818 | 4.85
27 | discharge pipe assembly | 1 | 11225505000913 | 4.89
28.1 | putty | 1 | 14618079000003 | 2.4
29 | plastic tie | 1 | 11320022000019 | 2.4